***ОБЪЯВЛЕНИЕ 3 А от 28 июня 2021 года.***

### **Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения и мед. инструментарий способом запроса ценовых предложений .**

**ГКП на ПХВ "Городской родильный дом" управления здравоохранения города Шымкент**руководствуясь постановлением Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», объявляет закуп медицинских изделий медицинского назначения(медицинское оборудование), способом запроса ценовых предложений.\

Ознакомится с условиями конкурса можно на сайте <https://rod-dom.shymzdrav.kz>,либо получить конкурсную документациюпо адресу: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Алдиярова 60, каб.специалиста по гос.закупкам

Окончательный **срок предоставления ценовых предложений** в запечатанных конвертах **10 часов 00** минут 5 июля 2021 года, по адресу **Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Алдиярова 60, каб.специалиста по гос.закупкам.**

**E-mail: *yuko\_roddom2@mail.ru.***

**Процедуры вскрытия** заявок состоится **в 11 часов 00 минут 5июля 2021 года**, по адресу: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Алдиярова 60

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№лота** | **Международное непатентованное название** | **Техническая спецификация, форма выпуска** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена за единицу в тенге** | **Сумма, тенге** |
| 1 | **Облучатель – рециркулятор бактерицидный** | **Передвижной облучатель** – рециркулятор в металлическом корпусе, работающий в присутствии и в отсутствии людей. Обязательно возможность использования облучателя - рециркулятора для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д.  Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем для 1,2,3,4 категории, который достигается за 1 один час и составляет не менее от 100 м3/час (для первой категории -99,9%) до 150 м3/час (4 категория 90%) по S. Aureus соответственно. Источник излучения уф - 2 лампы x 30 W.  Уровень шума не более 40 дБ.  Габаритные размеры, мм, не более 190\*140\*1080  Двухцветный светодиодный индикатор **«РЕСУРС»** фиксирующий суммарное время наработки бактерицидных ламп: зеленый цвет – ресурс ламп не выработан, красный цвет – лампы выработали ресурс. Система «РЕСУРС» оповещает с помощью звукового сигнала о необходимости произвести своевременную очистку ламп. | шт | 10 | 235 000 | 2 350 000 |

Срок поставки в течении 60 календарных дней со дня заключения договора.

**Место поставки:** г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Алдиярова 60.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (согласно Приложения 12 к Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года №20), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также **документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.**

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п.102 Правил:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов.В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан)